## Hoja1
|  | UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA | [6 empty] | CÓDIGO: FINF-086 VERSIÓN: 03 EMISIÓN: 15/05/2024
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Fecha de Verificación:
Verificado Por:
ITEM | ASPECTO | REFERENCIA TÉCNICA O LEGAL | FASE MEJORA MIENTO | REQUERIMIENTO |  | C | NC | NA | ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
1 | PLANIFICACIÓN | Decreto 1072 / 2015 2.2.4.6.5 | PLANEAR | Se tiene identificado y caracterizado todas las areas del Campus para actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
2 |  | 2.2.4.6.25 | PLANEAR | ¿Se tiene definido el Alcance del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias? Con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.
3 |  | Decreto 1072 / 2015 2.2.4.6.16 | PLANEAR | ¿Se hizo evaluación anual, con el fin de identificar las prioridades y para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente? La evaluación inicial debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa; la cual debe ser anual; 4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe ser anual.; de Igual manera como complemento de la evaluación se debería hacer inspección inicial de las instalaciones de la empresa.
DIAGNÓSTICO RIESGO DE EMERGENCIAS
4 |  | 2.2.4.6.25.1 2.2.4.6.25.3 2.2.4.6.25.4 2.2.4.6.25.8 2.2.4.6.31.19. 2.2.4.6.12.12 P.1 | HACER | ¿Se ha realizado la actualización correspondiente a la identificación y descripción de las amenazas encontradas y los escenarios de riesgo, el análisis de la vulnerabilidad y la evaluación del riesgo? Verificar formato de caracterización de amenazas, antecedentes históricos de emergencias o desastres, vulnerabilidad e identificación de las fuentes de riesgo y el diagrama de exposiciones (referencia de la ubicación del riesgo; si es necesario revisar el plano de la instalación donde se muestren las principales áreas y riesgos adyacentes). Los documentos pueden existir en papel, disco magnético óptico o electrónico, fotografía o una combinación de estos y en custodia del responsable del desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
GESTIÓN DOCUMENTAL
5 | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2.2.4.6.25.6 | PLANEAR | ¿Se encuentra revisado y actualizado el documento Generalidades del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y contingencias OINF-013, De acuerdo con requerimientos normativos, legales e institucionales? (P) El documento se refiere al conjunto de acciones que se deben llevar a cabo siempre de la misma manera, para conseguir el mismo resultado, en el marco de las mismas circunstancias. En otras palabras, el procedimiento estandariza la forma de llevar a cabo una acción determinada, crea un método.
6 |  | 2.2.4.6.25.6 | PLANEAR | ¿Se han actualizado los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias en los lugares de desarrollo? ¿Hay cobertura al 100%?
7 |  | 2.2.4.6.25.2 2.2.4.6.25.7 | PLANEAR | ¿Están definidos los Recursos necesarios para la Atención de Emergencias? Notificación, señalización y alarma; Equipos de protección contra incendios; Equipos de atención médica y protección personal.
8 |  | 2.2.4.6.8.7-2.2.4.6.11 P1 y P2-2.2.4.6.12.5-2.2.4.6.12.6-2.2.4.6.17.2.3-2.2.4.6.2.5.9 | PLANEAR | ¿Se cuenta con plan de trabajo anual para la gestión de emergencias y desastres? Para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos, debe identificar claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades.
9 |  | 2.2.4.6.25.5 | PLANEAR | Se cuenta y estan actualizados los Procedimientos Operativos Normatizados PON´s. según amenazas y riesgos propios de su operación y ubicación que ayudarán al personal operativo (brigada de emergencias) en la atención de situaciones de emergencia o desastre? Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias;
10 |  | 2.2.4.6.25.8 | HACER | ¿Se tienen evidencias de que el Plan de Evacuación está Escrito, Publicado, Enseñado, Practicado y evaluado?
11 |  | 2.2.4.6.25.9 | HACER | ¿Se han definido los sistemas de alerta y alarma? ¿ Se ha cumplido con las rutinas y cronogramas de revision de los sistemas de iluminación, de proteccion contra incendios, botiquines y extintores?
12 |  | 2.2.4.6.25.10 | HACER | ¿Se tiene definidos los tiempos de evacuación teóricos por cada área? ¿Se cuenta con listados de todo el personal fijo?
13 |  | 2.2.4.6.25.12 | HACER | ¿Se ha definido la ubicación del puesto de comando, área de concentración de víctimas ACV, puntos de encuentro y rutas de evacuación? ¿Los líderes de evacuación poseen distintivos? ¿Se cuenta con paletas de identificación de cada piso, área o sección? Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias;
14 |  | 2.2.4.6.25.8 | PLANEAR | ¿Se cuenta con Planos de Evacuación de cada piso, área o sección? Debe haber un plano por cada nivel, para los diferentes edificios. Incluir las salidas de emergencia del área, y la manera de acceder a ellas, la ubicación de la persona que lo consulta y los puntos de encuentro principales y alternos.
15 |  | 2.2.4.6.8.6 2.2.4.6.24.4 2.2.4.6.25.10. 2.2.4.6.25.5. 2.2.4.6.13.4 | PLANEAR | ¿Se cuenta con documentos de preparación del simulacro de evacuación? fecha y hora, objetivo general y específicos, responsables, secuencia del evento (guión), procedimientos, alerta y alarma, listado de personal administrativo (comite de emergencias) encargado de autorizar el simulacro, ejecutar y evaluar la toma de decisiones durante el evento, brigadas de emergencias, líderes de evacuación por piso, área o sección y observadores con roles, funciones y tareas claramente definidas?. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias;
16 |  | 2.2.4.6.8.6 2.2.4.6.22.8 2.2.4.6.23 2.2.4.6.25.8 2.2.4.6.13.4 2.2.4.6.25.5 | PLANEAR | ¿El personal administrativo (comite de emergencias) encargado de autorizar el simulacro, ejecutar y evaluar la toma de decisiones durante el evento, brigadas de emergencias, líderes de evacuación por piso, área o sección tienen definido un plan de formación basado en el desarrollo de competencias para apoyar los procesos de evacuación?
17 |  | 2.2.4.6.25.5 | PLANEAR | ¿Se cuenta con un Comité de Emergencia? El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Para la implementación y mantenimiento del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencias PPRAE, se recomienda conformar un Comité de Emergencias, integrado por representantes de los niveles Directivo, Administrativo y Operativo, que faciliten la planificación, la organización, el direccionamiento y el control en la preparación y respuesta ante emergencias.
18 |  | 2.2.4.6.25.2 | PLANEAR | ¿El Comité de Emergencias cuenta con teléfonos de emergencia de las redes institucionales y grupos de apoyo externo? ¿El Comité de Emergencias cuenta con información de empresas, instituciones y comunidades vecinas?
19 |  | 2.2.4.6.25.2 2.2.4.6.25.13 | PLANEAR | ¿La empresa cuenta con Plan de Ayuda Mutua, o Plan de Respuesta Conjunta, con las empresas vecinas?
20 |  | 2.2.4.6.25.11 | PLANEAR | ¿Se cuenta con acta de conformación de la brigada de emergencias? Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles.
21 |  | 2.2.4.6.25.11 | HACER | ¿Se tienen actas de reunión o listados de asistencia de las actividades realizadas por la brigada de emergencias? Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles.
22 |  | 2.2.4.6.25.11 | PLANEAR | ¿Se cuenta con formatos de inscripción a la brigada de emergencias, con el desempeño de cada brigadista? (datos personales, fecha de ingreso, cursos realizados, desempeño, certificados). Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos disponibles. Documento utilizado para registrar la información de la ejecución de actividades de un procesos o procedimiento. Puede diseñarse en medio digital o impreso.
23 |  | 2.2.4.6.35 Resolución 4927 de 2016.SGSST. Art 2 | HACER | Se tienen evidencias de la Realización del Curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) por parte ed la Brigada de Emergencias?
25 |  | 2.2.4.6.25.8. 2.2.4.6.25.9 | HACER | ¿Se cuenta con un Listado de Líderes de Evacuación por piso área, sección y turno? ¿Cada Líder de evacuación, tiene a la mano, un listado con su personal a cargo, que incluya nombre completo, cédula, RH, EPS, ARL?
26 |  | 2.2.4.6.25.10 | VERIFICAR | ¿Se cuenta con la Evaluación del último Simulacro de Evacuación realizado? (V)
27 |  | 2.2.4.6.25.8. | VERIFICAR | Se han realizado ejercicios de reconocimiento de rutas de evacuación y zonas de encuentro en el último año.
28 |  | 2.2.4.6.25.8. | VERIFICAR | Se ha realizado verificación de la cadena de llamada de la brigada de emergencia en los simulacros
29 |  | 2.2.4.6.25.8. | VERIFICAR | Se han documentado y analizado las investigaciones de las emergencias.
30 |  | 2.2.4.6.25.5 | PLANEAR | ¿Se cuenta con procedimientos de atención de emergencias medicas. MEDEVAC? .
31 |  | Resol 0312 de 2019 (artículo 32) |  | ¿Se cuentra actualizada la gestion de accidentes viales de acuerdo al Plan Estratégico de Seguridad vial PESV?
32 |  | 2.2.4.6.25.2 2.2.4.6.25.7 Decreto 1496 de ago 6 de 2018 | PLANEAR | ¿Están definidos los recursos para la respuesta a emergencias y equipos para control de Incidentes con materiales peligrosos?
33 |  | 2.2.4.6.25.12. 2.2.4.6.12.14 | PLANEAR | ¿Se cuenta con un procedimiento para las inspecciones de seguridad? El procedimiento se refiere al conjunto de acciones que se deben llevar a cabo siempre de la misma manera, para conseguir el mismo resultado, en el marco de las mismas circunstancias. En otras palabras, el procedimiento estandariza la forma de llevar a cabo una acción determinada, crea un método.
34 |  | 2.2.4.6.25.12 Resol 705 de 2007 | VERIFICAR | ¿Se cuenta con un formato de inspección de botiquines, extintores, alarmas, red contra incendios, detectores de humo, entre otros? (V)
FORMACIÓN ACTORES EMERGENCIA (COE, BRIGADAS,LIDERES EVACUACION)
35 | FORMACIÓN ACTORES EMERGENCIA (COE, BRIGADAS, LÍDERES EVACUACIÓN, FUNCIONARIOS) | 2.2.4.6.25,2 2.2.4.6.25,5 2.2.4.6.25,8 | PLANEAR | ¿El personal administrativo (comité de emergencias) está capacitado y debidamente entrenado para la toma de decisiones de acuerdo al plan de formación definido por la empresa? ¿El personal administrativo (comité de emergencias) ha recibido formación y entrenamiento en sistema comando de incidentes?
36 |  | 2.2.4.6.13 2.2.4.6.10.5 | HACER | ¿Los Brigadistas de emergencias están formados de acuerdo al plan de formación definido?
37 |  | 2.2.4.6.25.9 | HACER | ¿Se divulgó y socializó el plan de emergencias a todo el personal de la Universidad?
38 |  | 2.2.4.6.12.14 | HACER | ¿Se cuenta con un Registros de las capacitaciones y entrenamientos realizados?
AUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN
39 | AUDITORÍA Y REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN | 2.2.4.6.8.3 | VERIFICAR | ¿Se ha realizado Rendición de cuentas sobre el Plan de Emergecnias?, (V) A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), (incluye al comité de emergencias, brigada de emergencias) tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada.
40 |  | 2.2.4.6.8.3 | VERIFICAR | Se han desarrollado los simulacros conforme a su planificación, se han contemplado todos los escenarios de vulnerabilidad altos
41 |  | 2.2.4.6.29 | VERIFICAR | ¿Se ha hecho Auditoria Anual a la preparacion y respesta a emergencia, ¿Se han generado acciones preventivas/Correctivas producto de la auditoria ? (V)
42 |  | 2.2.4.6.31 | VERIFICAR | ¿Se ha hecho Revisión por la Alta Dirección al Plan de Emeregencias? (V)
MEJORA CONTINUA
43 |  | 2.2.4.6.33 | ACTUAR | ¿Se han definido Acciones Preventivas y Correctivas al Plan de emergencias? (A)
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ((C) Conforme X 100) / (57 - (NA) No Aplica)) | [5 empty] | C | NC | NA | OBSERVACIONES
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0%
CONVENCIONES |  |  |  | DEFICIENTE | <59,9%
|  |  |  | ACEPTABLE | >60%
|  |  |  | SOBRESALIENTE | >80%
Note on G7: CONFORME: 1 Cumple.
Note on H7: NO CONFORME: 1 No cumplimiento de un requisito, puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables entre otros.
Note on I7: NO APLICA: 1
Note on G56: CONFORME: 0
Note on H56: NO CONFORME: 1
Note on I56: NO APLICA